BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 577-13 b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn kiểm tra hiệu chỉnh máy móc đo đạc - Cân phân tích điện tử Sartorius MSE225S/225P/125P

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kiểm tra, tần suất thực hiện điểm kiểm đối với cân phân tích điện tử Sartorius MSE225S/225P/125P là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý kết quả kiểm tra cân phân tích điện tử, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì nhân viên cần thực hiện như thế nào?

A. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra vào mọi thời điểm sử dụng trong ngày.

B. Không cần ghi kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã điểm kiểm, dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Bắt buộc phải lập báo cáo sự cố gửi lên cấp trên ngay lập tức.

D. Chỉ cần thông báo miệng cho quản lý trực tiếp vào cuối tuần.

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh hoặc kiểm tra cân phân tích điện tử, yêu cầu về thời gian làm ấm (warm up) thiết bị trước khi thao tác là bao nhiêu?

A. 10 phút trở lên

B. 15 phút trở lên

C. 30 phút trở lên

D. 60 phút trở lên