BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 577-6 a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - CÂN PHÂN TÍCH DẠNG ĐIỆN TỬ (Sartorius - series MC)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục ghi chú về xử lý bất thường khi kiểm tra cân phân tích điện tử, trường hợp kiểm tra thấy bất thường, thao tác nào dưới đây là đúng quy định?

A. Tự ý tháo dỡ cân để sửa chữa bộ phận cơ khí bên trong.

B. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý.

C. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số không vượt quá 5mg.

D. Không cần ghi chép và tự mua thiết bị thay thế.

Câu 002: Sau khi đã cho cân tiếp xúc với nguồn điện tại bước kiểm tra độ ổn định biểu thị, cần phải để ổn định khoảng thời gian là bao lâu?

A. Khoảng 10 phút

B. Khoảng 15 phút

C. Khoảng 30 phút

D. Khoảng 60 phút

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, khi bật công tắc nguồn điện sang ON trên cân điện tử dạng phân tích (Sartorius series MC), biểu thị trên màn hình là gì để xác định cân đã ổn định?

A. Biểu thị "0.00g"

B. Biểu thị "0.00000g"

C. Biểu thị "0.000g"

D. Biểu thị "0.0g"