BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 577-8 d: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định CÂN PHÂN TÍCH DẠNG ĐIỆN TỬ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trước khi sử dụng cân phân tích dạng điện tử để đo, phương pháp kiểm tra tính ổn định khi biểu thị tốt nhất là gì?

A. Cắm điện và tiến hành đo ngay lập tức khi màn hình hiện 0.0000g

B. Mở công thức hiệu chỉnh độ nhạy cảm trước khi đo

C. Mở công thức nguồn điện và để ổn định cân khoảng 30 phút

D. Nhấn nút TARE liên tục 3 lần để làm sạch bộ nhớ cân

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh của cân phân tích dạng điện tử là bao lâu?

A. 1 tháng

B. 3 tháng

C. 6 tháng

D. 1 năm

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý trong tài liệu kiểm tra, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép lại kết quả như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi chép bất cứ kết quả nào trong suốt quá trình sử dụng

B. Mỗi tuần phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ khi nào cấp trên yêu cầu mới tiến hành ghi chép lại kết quả kiểm tra