BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 578-2b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định CÂN ĐIỆN TỬ (SINKODENSI Model CG series)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm tra đối với cân điện tử SINKODENSI Model CG series được thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 3 tháng

Câu 002: ◎ Theo quy định về chú ý đối với kết quả kiểm tra và xử lý bất thường, tần suất bắt buộc phải ghi lại kết quả đã điểm kiểm (dù không có gì bất thường xảy ra) là gì?

A. Mỗi ngày một lần

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 3 tháng một lần

Câu 003: Khi mở nguồn điện cân điện tử để tiến hành kiểm tra hoặc hiệu chỉnh, cần phải làm nóng máy trong thời gian bao lâu?

A. Từ 10 phút trở lên

B. Từ 15 phút trở lên

C. Từ 30 phút trở lên

D. Từ 60 phút trở lên