BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 578-7: Liên quan tài liệu: BẢNG TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO Cân điện tử Shinkoudenshi Model HTR Series

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh cho cân điện tử Shinkoudenshi Model HTR Series là bao lâu?

A. 1 tháng 1 lần và khi cần thiết

B. 6 tháng 1 lần và khi cần thiết

C. 1 năm 1 lần

D. Mỗi lần sử dụng

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý điểm kiểm cân điện tử, trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường thì phải xử lý như thế nào?

A. Không cần ghi chép gì nếu chỉ kiểm tra mỗi tháng 1 lần

B. Tiếp tục sử dụng bình thường và báo cáo vào cuối tuần

C. Ghi chép lại kết quả điểm kiểm, xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Tự ý tháo dời thiết bị để sửa chữa ngay lập tức

Câu 003: Trong bước điều chỉnh độ bằng của cân điện tử HTR Series, nếu không cân bằng, ta tiến hành điều chỉnh bằng bộ phận nào dưới thân chính?

A. Vít điều chỉnh cân bằng

B. Nút [Zero/Tare]

C. Nút [On/Off]

D. Quả cân tiêu chuẩn