BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 579-10: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Cân điện tử Series BL của Shimazu

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định về điểm kiểm "Độ bằng phẳng", vị trí chuẩn của bọt khí trên thước đo độ nghiêng phải nằm ở đâu để đạt yêu cầu?

A. Lệch về bên trái của thước đo độ nghiêng

B. Nằm ở trung tâm của thước đo độ nghiêng

C. Lệch về phía trước của thước đo độ nghiêng

D. Nằm sát mép bất kỳ của thước đo độ nghiêng

Câu 002: Khi không sử dụng cân điện tử trong thời gian bao lâu thì bắt buộc phải tháo Adapter AC ra?

A. Từ 1 ngày trở lên

B. Từ 1 tuần trở lên

C. Từ 1 tháng trở lên

D. Từ 3 tháng trở lên

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm đối với cân điện tử Series BL của Shimazu được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca sản xuất