BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 579-9b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục II [Điểm kiểm], tần suất tiến độ điểm kiểm cân phân tích dạng điện tử được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 002: ◎ Theo mục Chú ý về kết quả kiểm tra, trường hợp không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả ra sao?

A. Không cần ghi chép bất cứ lúc nào trong suốt năm.

B. Mỗi ngày phải ghi lại kết quả điểm kiểm dù không có bất thường.

C. Không ghi kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã điểm kiểm, dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ ghi chép khi có người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp yêu cầu bằng văn bản.

Câu 003: Đối với mã số khuôn TX2202L, dung sai cho phép theo bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh là bao nhiêu?

A. ±0.004g

B. ±0.04g

C. ±0.02g

D. ±0.001g