BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 581-1 b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Dung cụ kiểm tra góc nạp từ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong phương pháp phán định xác nhận vị trí so với phần định vị (mục 3), tiêu chuẩn về độ tròn được quy định cụ thể là bao nhiêu?

A. Dưới 0.1 μm

B. Dưới 0.2 μm

C. Dưới 0.5 μm

D. Dưới 1.0 μm

Câu 002: Theo mục II [ĐIỂM KIỂM], tần số thực hiện việc kiểm tra ngoại quan và hoạt động của phần chỉ thị dụng cụ là khi nào?

A. Định kỳ 12 tháng một lần

B. Đầu mỗi ca làm việc

C. Mỗi lần sử dụng

D. Khi có sự thay đổi về nhân sự

Câu 003: Trong trường hợp kết quả kiểm tra dụng cụ bình thường (không thấy khác thường), việc ghi chép kết quả được quy định như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ sau mỗi lần sử dụng

B. Không cần ghi chép kết quả trong bất kỳ trường hợp nào nếu dụng cụ bình thường

C. Chỉ cần báo cáo bằng miệng cho cấp trên trực tiếp

D. Không ghi kết quả cũng được, nhưng một tháng một lần phải ghi lại kết quả bình thường đó