BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 583-1 f: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm Geji đo độ sâu (Hình Indicator)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng geji đo độ sâu, nhân viên thao tác cần phải xử lý theo quy trình nào sau đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa lại đầu đo.

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nằm trong giới hạn cho phép nhỏ hơn 0.5mm.

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và lập đơn đề nghị hiệu chỉnh nếu cần thiết.

D. Bỏ qua không cần báo cáo nếu thiết bị vẫn hiển thị giá trị.

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (ngoại quan) đối với geji đo độ sâu được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi có yêu cầu từ cấp trên.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. 6 tháng một lần hoặc khi phát hiện sai số.

D. Chỉ kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Câu 003: ◎ Chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ tiêu chuẩn đối với geji đo độ sâu loại 583-1 được quy định là bao lâu theo tài liệu hiện hành?

A. 6 tháng và khi được xác nhận là cần thiết.

B. 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết.

C. 24 tháng và khi được xác nhận là cần thiết.

D. Không cần định kỳ, chỉ hiệu chỉnh khi hỏng hóc.