BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 584 - 2a: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra máy trắc định

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra tính ổn định của biểu thị tại mục II, sau khi găm ổ cắm lại, cần thực hiện làm nóng máy trong thời gian khoảng bao lâu?

A. Khoảng 10 phút

B. Khoảng 15 phút

C. Khoảng 30 phút

D. Khoảng 60 phút

Câu 002: ◎ Theo mục Chú ý tại trang 2 của tài liệu, trong trường hợp không thấy bất thường, không ghi kết quả cũng được, nhưng quy định thời gian tối thiểu phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra là gì?

A. Mỗi tuần phải ghi chép lại một lần

B. Mỗi tháng phải ghi chép lại một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Mỗi quý phải ghi chép lại một lần

D. Chỉ khi nào có bất thường mới cần ghi chép

Câu 003: Theo mục I (Hiệu chỉnh), phương pháp phán định độ chính xác của cân tiêu chuẩn đạt/không đạt là bao nhiêu?

A. ±0.001g

B. ±0.005g

C. ±0.01g

D. ±3mg