BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 584-4 b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Cân phân tích điện tử METTLER TOLEDO Series MS

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi thực hiện hạng mục 'Hiệu chỉnh độ nhạy theo quả cân chuẩn bên trong' tại mục điểm kiểm 5, thao tác nào là CHÍNH XÁC theo hướng dẫn?

A. Lựa chọn 'ADJ.INT' trong CAL ở Menu Advance, sau đó thực thi điều chỉnh cho đến khi màn hình hiện ra 'ADJ DONE' thì kết thúc

B. Đặt quả cân chuẩn ngoài 1000g lên đĩa cân và nhấn phím O/T

C. Hiệu chỉnh thủ công bằng vít điều chỉnh cơ học ở phía sau cân

D. Tắt nguồn cân, khởi động lại và chọn chế độ tự động hoàn toàn

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với cân phân tích điện tử METTLER TOLEDO Series MS được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: ◎ Trong trường hợp phát sinh những bất thường trong quá trình kiểm tra/sử dụng cân, nhân viên phải thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Tự ý tháo cân ra kiểm tra mạch điện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn 0.05g

C. Ghi chép lại trong kết quả kiểm tra rồi xử lý theo chỉ thị của quản lý

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu trong vòng 1 tháng không xảy ra lỗi