BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 584-5: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh – điểm kiểm thiết bị đo Cân phân tích điện tử

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong quá trình chuẩn bị trước hiệu chỉnh cân phân tích điện tử ME***E Series, cần nạp nguồn điện và làm nóng trong thời gian tối thiểu là bao nhiêu lâu?

A. Từ 30 phút trở lên

B. Từ 60 phút trở lên

C. Từ 90 phút trở lên

D. Không cần làm nóng

Câu 002: ◎ Theo mục điểm kiểm cân phân tích điện tử, tần suất tiến hành điểm kiểm là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 003: Theo chú thích về việc xử lý khi phát hiện dị thường ở kết quả kiểm tra, phát biểu nào sau đây là chính xác?

A. Tự ý sửa chữa cân rồi tiếp tục sử dụng mà không cần báo cáo.

B. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục đo đạc bình thường.

C. Kí lục kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý.

D. Chỉ cần ghi chép lại vào cuối tháng mà không cần xử lý ngay.