BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 585-1n: Liên quan tài liệu: Bản Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm - Hiệu Chỉnh Máy Đo (Thang đo dưới 30 Kg)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh máy đo (trang 1), chu kỳ hiệu chỉnh cho cân kiểm tra trọng lượng dưới 30 Kg được quy định như thế nào?

A. Cố định bắt buộc đúng 1 tháng một lần

B. Khi cần thiết (không quá 3 tháng)

C. Định kỳ 6 tháng một lần

D. Chỉ khi cân có dấu hiệu hư hỏng nặng

Câu 002: ◎ Theo quy định xử lý bất thường tại trang 5, trong quá trình điểm kiểm nếu phát hiện có dị thường (ví dụ kết quả kiểm tra không đạt), nhân viên phải thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa mạch điện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng cân cho hết ca làm việc rồi mới báo cáo

C. Ghi kết quả lại rồi xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Bỏ qua lỗi và tiếp tục cân hàng loạt sản phẩm

Câu 003: Theo mục kiểm tra hoạt động (trang 5), khi đặt vật đo lên đĩa cân, nhân viên phải xác nhận điều gì?

A. Xác nhận phân định không đạt như đèn đỏ sáng, động tác chuông reo hoặc phán định đạt như đèn xanh sáng, động tác chuông reo

B. Cân tự động lưu dữ liệu vào hệ thống mạng nội bộ

C. Đèn báo hiệu tắt hoàn toàn để tiết kiệm điện

D. Cân phải phát ra âm thanh liên tục trong 5 phút