BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 585-9 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Máy kiểm tra trọng lượng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ kiểm tra của máy kiểm tra trọng lượng được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. 6 tháng 1 lần

Câu 002: ◎ Theo mục Chú ý về kiểm tra, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường, không ghi kết quả cứng được thì xử lý như thế nào?

A. Bỏ qua không cần ghi chép lại suốt quá trình sử dụng

B. Dừng ngay việc sử dụng máy đo và báo cáo cấp trên

C. Nhưng mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã kiểm tra đó

D. Chỉ cần ghi chép lại khi có yêu cầu từ khách hàng

Câu 003: Trong mục kiểm tra tính ổn định biểu thị, sau khi bật công tác sang ON cần làm nóng khoảng bao nhiêu phút trước khi tiến hành reset về 0?

A. 10 phút

B. 15 phút

C. 30 phút

D. 60 phút