BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 586-1b: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ 3 KIM (DÙNG KIỂM TRA CÁC LOẠI GEAR)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định, khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng thiết bị 3 kim, nhân viên cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ và ghi chú lại vào cuối tháng

C. Ghi chép lại kết quả bất thường, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Bỏ qua thiết bị đó và chuyển sang dùng bộ thiết bị khác mà không cần báo cáo

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với Thiết bị 3 kim (dùng kiểm tra các loại gear) là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần và khi có yêu cầu

D. Chỉ kiểm tra trước khi sử dụng thiết bị

Câu 003: Khi kiểm tra hạng mục kích thước đường kính ngoài của kim, phương pháp phán định đối với sai lệch tương hỗ của đường kính kim biểu thị giữa các kim của 3 kim trong bộ là bao nhiêu?

A. Dưới 0.5µm

B. Dưới 1.0µm

C. Dưới 2.5µm

D. Dưới 5.0µm