BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 587-1f: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Vỏ lớn dùng kiểm tra EC

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý tại phần 'Vỏ lớn dùng kiểm tra EC', điều quan trọng nào sau đây là TUYỆT ĐỐI không được phép làm?

A. Không được dùng tay nắm vào trục kiểm tra Ec để kéo

B. Không được làm rớt; Với những vật đã có tính từ như là nam châm thì tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp

C. Không được để rotor dùng hiệu chỉnh tiếp xúc với ánh sáng mạnh

D. Không được bật nguồn thiết bị đo điện đa năng trước khi lắp rotor

Câu 002: Khi đo trị Ec, số vòng quay của máy đo Ec là bao nhiêu vòng/phút?

A. 1500 r/min

B. 2000 r/min

C. 3000 r/min

D. 4500 r/min

Câu 003: Theo tài liệu, chu kì hiệu chỉnh đối với dụng cụ 'Vỏ lớn dùng kiểm tra EC' là bao lâu?

A. 12 tháng và sau khi thấy cần thiết

B. 24 tháng và sau khi thấy cần thiết

C. 6 tháng và sau khi thấy cần thiết

D. Theo yêu cầu của quản lý mà không cần định kì