BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 588-5 b: Liên quan tài liệu: Nam châm chuẩn (Dùng nam châm sensor)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Đối với thiết bị có mã số SE-01-C58XA-01 (RZ-55AWA X-284), giá trị phán định (mT) cho phép là bao nhiêu?

A. ±1 mT

B. ±2 mT

C. ±3 mT

D. ±5 mT

Câu 002: ◎ Trường hợp có những nghi ngại, phát sinh lỗi ảnh hưởng đến giá trị đo khi hiệu chỉnh chu kì và khi bổ chỉnh bằng nam châm chuẩn, hành động bắt buộc theo quy định là gì?

A. Tự ý sửa chữa lại nam châm chuẩn cho khớp với giá trị.

B. Tiếp tục sử dụng nhưng phải ghi chú lại vào báo cáo hằng ngày.

C. Cấm sử dụng, gởi trả lại cho MMK.

D. Báo cáo quản lý bộ phận và lưu kho chờ thanh lý tại chỗ.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kiểm tra, tần suất thực hiện điểm kiểm đối với nam châm chuẩn là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi giao ca.

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng.

C. 3 tháng một lần và khi cần thiết.

D. 6 tháng một lần định kỳ.