BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 592-1a: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp kết quả kiểm tra thấy bất thường hoặc nhận thấy sự bất thường trong khi sử dụng đồng hồ bấm giây, nhân viên cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo đồng hồ ra để sửa chữa pin và các nút bấm

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số nhỏ

C. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lí

D. Vứt bỏ đồng hồ vào thùng rác chuyên dụng của xưởng

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với đồng hồ bấm giây được quy định như thế nào?

A. Mỗi ngày một lần trước khi làm việc

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi tháng một lần

Câu 003: Trong mục kiểm tra động tác của đồng hồ bấm giây, quy trình thao tác chuẩn là gì?

A. Reset về 0, nhấn nút Start. Sau khoảng 30 giây nhấn nút Stop xác nhận có điểm gì khác thường không.

B. Reset về 0, nhấn nút Start. Sau khoảng 60 giây nhấn nút Stop.

C. Nhấn nút Start trực tiếp không cần Reset về 0, sau 10 giây nhấn Stop.

D. Chỉ kiểm tra nút Reset và nút Stop, không cần dùng nút Start.