BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 593-1a: Liên quan tài liệu: MÁY ĐO CHIỀU CAO TAY CHỔI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm tra đối với "MÁY ĐO CHIỀU CAO TAY CHỔI" (BHM-1) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước khi giao ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo phần chú ý trong tài liệu, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã điểm kiểm dù không có gì bất thường xảy ra.

B. Bắt buộc phải ghi chép lại đầy đủ kết quả đo đạc sau mỗi lần sử dụng mà không có ngoại lệ.

C. Tuyệt đối không được ghi chép bất cứ kết quả nào nếu không có sự cho phép của người quản lý.

D. Chỉ ghi kết quả khi có yêu cầu từ bộ phận bảo hành chất lượng.

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh thước chuẩn có kích thước 2.00mm, trị phán định dung sai cho phép là bao nhiêu?

A. 2.00 ± 0.05 mm

B. 2.00 +0 / -0.02 mm

C. 2.00 ± 0.01 mm

D. 2.00 ± 0.02 mm