BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 595-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định GEAR CHUẨN (BÁNH RĂNG TRÒN MỚI DÙNG ĐỂ KIỂM TRA)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục ghi chú, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì tần suất ghi chép lại kết quả như thế nào là đúng?

A. Không cần ghi chép bất cứ lúc nào

B. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Chỉ ghi chép lại khi người quản lý yêu cầu trực tiếp

D. Ghi chép lại sau mỗi ca làm việc

Câu 002: Chu kỳ hiệu chỉnh được quy định cho dụng cụ Gear chuẩn tiếp đất trong tài liệu là bao lâu?

A. 12 tháng

B. 24 tháng

C. 36 tháng

D. 60 tháng

Câu 003: ◎ Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra ngoại quan đối với dụng cụ trắc định 'Gear chuẩn (bánh răng tròn mới dùng để kiểm tra)' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần