BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 599-1 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Micrometer 2 mặt cầu MITUTOYO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra hàng ngày, nếu phát hiện sự bất thường xảy ra với dụng cụ trắc định, nhân viên cần phải xử lý theo cách nào dưới đây?

A. Tự ý tháo rời dụng cụ để sửa chữa và cân chỉnh lại

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Xử lý theo chỉ thị của người quản lý có trách nhiệm và ghi chép lại kết quả

D. Cất ngay vào tủ dụng cụ và không cần báo cáo cho ai

Câu 002: Khi tiến hành điểm kiểm hoặc hiệu chỉnh lực đo của Micrometer 2 mặt cầu, số lần xoay núm điều chỉnh có âm thanh tách tách tiêu chuẩn là mấy lần?

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 5 lần

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) đối với Micrometer 2 mặt cầu MITUTOYO là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi giao ca sản xuất