BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 602 – 1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO ĐỒNG HỒ QUẢN LÝ TẢI (PS-05, 05A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp kết quả kiểm tra định kỳ không có bất thường, quy định về việc ghi lại kết quả như thế nào là đúng?

A. Không cần phải ghi lại kết quả kiểm tra trong bất kỳ trường hợp nào.

B. Phải ghi lại kết quả kiểm tra vào tất cả các ngày trong tuần.

C. Có thể không ghi lại kết quả kiểm tra, tuy nhiên 1 tháng 1 lần dù không có bất thường cũng phải ghi lại kết quả kiểm tra.

D. Chỉ ghi lại kết quả khi có yêu cầu từ cấp trên.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với đồng hồ quản lý tải (PS-05, 05A) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: Trong quá trình hiệu chỉnh đồng hồ quản lý tải, các điểm đo tiêu chuẩn được lấy là bao nhiêu?

A. 10, 20, 30, 40 kgf

B. 12, 25, 37, 50 kgf

C. 15, 30, 45, 60 kgf

D. 20, 35, 45, 50 kgf