BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 602 - 2: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tính sai số và tính lặp lại của biểu thị đối với đồng hồ quản lý tải, quy định số lần đo sau khi chỉnh về 0 (tham khảo ①) là bao nhiêu lần?

A. Lặp lại việc 2 lần

B. Lặp lại việc 3 lần

C. Lặp lại việc 4 lần

D. Lặp lại việc 5 lần

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, khi chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh đồng hồ quản lý tải (PS - 2A, 30, 30A), ta cần mở nút nguồn điện ở 'ON' rồi để từ bao lâu trở lên?

A. 10 phút trở lên

B. 15 phút trở lên

C. 30 phút trở lên

D. 60 phút trở lên

Câu 003: ◎ Theo mục [ĐIỂM KIỂM] tại trang 4, khi tiến hành xác nhận điểm 0 trong mục kiểm tra định kỳ (ngoài trường hợp ghi chú), yêu cầu phương pháp phán định chuẩn xác là gì?

A. Phải ổn định ở 0 hoặc trong vòng 3 số

B. Phải ổn định tuyệt đối chính xác số 0, không được lệch

C. Phải ổn định ở 0 hoặc trong vòng 5 số

D. Phải nằm trong dung sai sai số quy định của từng dải tải