BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần Đo đạc 602-3d: Liên quan tài liệu: Đồng hồ quản lý tải trọng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo phần quy định về hiệu chỉnh, khi sử dụng máy thí nghiệm kéo nén để hiệu chỉnh, giá trị sai lệch tải trọng cho phép so với tiêu chuẩn là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%

Câu 002: Theo mục kiểm tra điểm kiểm, trước khi tiến hành kiểm tra ngoại quan hoặc xác nhận điểm 0 đối với đồng hồ quản lý tải trọng, chúng ta cần thực hiện thao tác chuẩn bị nào?

A. Bật On công tắc nguồn lên và để yên từ 30 phút trở lên.

B. Hiệu chỉnh ngay về 25% giá trị FS của Loadcell.

C. Tháo rời hoàn toàn các dây cáp nối để kiểm tra độ đứt ngầm.

D. Đưa thiết bị vào phòng sạch và hiệu chuẩn lại khuôn 03.

Câu 003: Theo phần chú thích khi kiểm tra, trường hợp phát hiện có dị thường ở kết quả kiểm tra thì nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ thiết bị để sửa chữa bộ phận cơ khí bên trong.

B. Ký lục kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý.

C. Bỏ qua không cần ghi chép nếu trong tháng đó chưa xảy ra lần nào.

D. Tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến kỳ hiệu chỉnh định kỳ 12 tháng tiếp theo.