BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 602-4 a: Liên quan tài liệu: Bản hiệu chỉnh-điểm kiểm máy đo Đồng hồ quản lý tải trọng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với 'Đồng hồ quản lý tải trọng' là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 12 tháng

Câu 002: ◎ Theo chú thích về điểm kiểm, trong trường hợp có dị thường ở kết quả kiểm tra nhưng 1 tháng không có lần dị thường nào khác thì nhân viên cần phải làm gì?

A. Không cần ký lục kết quả kiểm tra dưới mọi hình thức

B. Vẫn cần ký lục lại nội dung đó mặc dù không có lần dị thường nào trong tháng

C. Lập biên bản hủy bỏ thiết bị ngay lập tức

D. Chỉ báo cáo cho quản lý trực tiếp vào cuối năm

Câu 003: Phương pháp phán định tiêu chuẩn đối với độ chính xác tải trọng là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%