BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 602-5a: Liên quan tài liệu: Hiệu chỉnh máy đo- Bản tiêu chuẩn kiểm tra Đồng hồ quản lý tải trọng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục phán định hiệu chỉnh của đồng hồ quản lý tải trọng, tiêu chuẩn cho hạng mục 'Độ chính xác lặp lại' là bao nhiêu?

A. ±5%

B. Giá trị trung bình ±1%

C. ±1% of F.S.

D. Giá trị trung bình ±5%

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra, tuần suất tiến hành kiểm tra (điểm kiểm) đối với đồng hồ quản lý tải trọng được quy định như thế nào?

A. Cứ mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi giao ca sản xuất

Câu 003: Khi phát hiện có dị thường ở kết quả kiểm tra hoặc trong quá trình sử dụng, nhân viên thực hiện cần xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dời thiết bị để sửa chữa lại cho đúng thông số.

B. Bỏ qua không cần ghi chép lại nếu trong tháng không có lỗi nào khác.

C. Kí lục kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý.

D. Tiếp tục sử dụng bình thường vì thiết bị đã có chu kì hiệu chỉnh 12 tháng.