BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 606-1 g: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ đo MÁY ĐO ĐO TRÒN (RONDCOM 31A, 41ASeimitsuTokyo)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Tiến độ điểm kiểm dụng cụ đo đo tròn (RONDCOM) được thực hiện khi nào?

A. Định kỳ 1 tuần/lần

B. Định kỳ 1 tháng/lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. 6 tháng/lần

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo đo tròn (RONDCOM 31A, 41ASeimitsuTokyo) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tháng 1 lần

B. 6 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

C. 1 năm 1 lần

D. Trước mỗi lần sử dụng

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan dụng cụ kiểm xuất trước khi sử dụng, điều cấm kỵ tuyệt đối là gì?

A. Tuyệt đối không được quay bàn xoay không có không khí nén.

B. Không được lau chùi đầu đo bằng cồn.

C. Không được bật nguồn khi chưa lắp đầu đo.

D. Không được di chuyển trục Z khi bàn máy đang chạy.