BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 608 – 1 d: Liên quan tài liệu: ĐỒNG HỒ ĐO VI LƯỢNG DẠNG CHỈ THỊ (Mitsutoyo)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Phương pháp phán định đối với mục 'Kiểm tra trục chính và nút nhấn' (Mục 3 phần Kiểm tra) là gì?

A. Dưới 0.4μm

B. Từ 2 vạch trở xuống

C. Từ 5 vạch trở xuống

D. ± 3μm

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về xử lý kết quả kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra KHÔNG có bất thường thì quy định ghi chép như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi lại kết quả kiểm tra vào biên bản sau mỗi lần sử dụng.

B. Không cần ghi lại kết quả kiểm tra, và tuyệt đối không được ghi lại trong suốt quá trình sử dụng.

C. Có thể không ghi lại kết quả kiểm tra. Tuy nhiên, 1 tháng 1 lần dù không có bất thường cũng ghi lại kết quả kiểm tra.

D. Chỉ ghi lại kết quả khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc khách hàng.

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra (tần suất kiểm tra) đối với đồng hồ đo vi lượng dạng chỉ thị là bao lâu?

A. Mỗi ca sản xuất

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi tháng một lần