BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 609-1 c: Liên quan tài liệu: ĐỒNG HỒ ĐỌC SỐ DẠNG KẸP ĐO ĐƯỜNG KÍNH TRONG MITUTOYO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với đồng hồ đọc số dạng kẹp đo đường kính trong Mitutoyo là bao lâu?

A. 6 tháng và khi thấy cần thiết

B. 12 tháng và khi thấy cần thiết

C. 24 tháng và khi thấy cần thiết

D. 36 tháng và khi thấy cần thiết

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra (ngoại quan và hoạt động của kim) đối với đồng hồ đọc số dạng kẹp đo đường kính trong được thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi hiệu chỉnh 24 tháng

Câu 003: ◎ Theo mục Chú ý về điểm kiểm, trong trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường, việc ghi chép sổ sách cần tuân thủ quy định nào sau đây?

A. Không cần ghi chép bất cứ điều gì dưới mọi hình thức

B. Không ghi kết quả cũng được nhưng cho dù trong tháng đó không phát sinh bất thường cũng phải ghi chú không có bất thường gì xảy ra

C. Phải lập báo cáo sự cố ngay lập tức gửi cho cấp trên

D. Chỉ ghi chép lại khi có yêu cầu kiểm toán từ khách hàng