BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 610 – 1b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO - Thanh chuẩn của đồng hồ đo micrometer

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo phần hiệu chỉnh, khoảng sai lệch kích thước đối với thanh chuẩn của đồng hồ đo micrometer được phán định theo giá trị nào dưới đây?

A. Từ 1.0 µm trở xuống

B. Từ 2.0 µm trở xuống

C. Từ 5.0 µm trở xuống

D. Dưới 0.5 µm

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (ngoại quan) đối với thanh chuẩn của đồng hồ đo micrometer được quy định như thế nào?

A. Hàng tuần và mỗi lần sử dụng

B. Hàng tháng và mỗi lần sử dụng

C. 36 tháng và khi thấy cần thiết

D. 6 tháng một lần

Câu 003: Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng thiết bị đo, nhân viên phụ trách cần thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh nếu cần thiết

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu không ảnh hưởng lớn đến sản xuất