BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 611 – 1 b: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm máy đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo 3 chiều (Mitutoyo, Carl Zeiss...) là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

B. 12 tháng hoặc khi định kỳ hàng năm

C. 24 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

D. 36 tháng hoặc theo yêu cầu sản xuất

Câu 002: Khi kiểm tra ngoại quan bề mặt bàn của máy đo 3 chiều, tiêu chuẩn phán định nào là chính xác?

A. Cho phép có vết xước nhỏ nếu không ảnh hưởng lớn

B. Không có gì bất thường (không có khuyết tật gây hại như bụi bẩn, vết xước)

C. Bề mặt bàn có thể dính dầu mỡ nhẹ

D. Không cần kiểm tra ngoại quan nếu máy vẫn khởi động bình thường

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý tại phần điểm kiểm máy đo 3 chiều, khi phát hiện có dị thường trong quá trình điểm kiểm (hoặc khi sử dụng), nhân viên phải làm gì?

A. Tự ý tháo máy ra kiểm tra và sửa chữa

B. Tiếp tục sử dụng máy cho đến hết ca làm việc

C. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu

D. Báo cáo trực tiếp lên giám đốc nhà máy mà không cần ghi chép