BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 611-3 a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh máy đo 3 chiều OGP ZIP250, ZIP300, chu kì hiệu chỉnh được quy định như thế nào?

A. Mỗi 12 tháng và khi nhận thấy cần thiết

B. Mỗi 24 tháng và khi nhận thấy cần thiết

C. Mỗi 36 tháng và khi nhận thấy cần thiết

D. Mỗi 48 tháng và khi nhận thấy cần thiết

Câu 002: ◎ Trong quá trình sử dụng máy đo 3 chiều OGP ZIP250, ZIP300, nếu phát hiện thấy điểm bất thường thì nhân viên phải xử lý theo cách nào dưới đây?

A. Tự ý tháo dỡ máy để kiểm tra linh kiện bên trong

B. Ghi chép lại trong kết quả kiểm tra rồi xử lí theo chỉ thị của quản lí

C. Bỏ qua không cần ghi chép nếu máy vẫn đo được sản phẩm

D. Chờ đến kỳ hiệu chỉnh 36 tháng sau mới báo cáo

Câu 003: Tần suất thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/mỗi lần sử dụng) đối với máy đo 3 chiều OGP ZIP250, ZIP300 được quy định ra sao?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Đầu mỗi ca làm việc

D. Mỗi lần sử dụng