BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 612-1 c: Liên quan tài liệu: HỆ THỐNG ĐO HÌNH ẢNH CNC (NIKON VM-150N, VN-250, VMA-2520)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định về hiệu chỉnh, khi tiến hành đo hiệu chỉnh tỷ lệ phóng đại (bản dùng điều chỉnh tỷ lệ phóng đại đặt trên bàn kính), thao tác quan trọng nào sau đây TUYỆT ĐỐI PHẢI TUÂN THỦ để đảm bảo tính chính xác?

A. Được phép di chuyển bản dùng điều chỉnh bất cứ lúc nào trong quá trình đo.

B. Không được di chuyển bản này cho đến khi hoàn tất toàn bộ các bước đo hiệu chỉnh.

C. Có thể thay đổi vị trí bản đo sau khi hoàn thành 2 lần đo đầu tiên.

D. Chỉ cần cố định bản đo ở bước cuối cùng của quá trình hiệu chỉnh camera.

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày) đối với hệ thống đo hình ảnh CNC được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi giao ca

Câu 003: Theo mục Chú ý trong điểm kiểm, trường hợp kết quả kiểm tra không có gì bất thường nhưng theo quy định vẫn phải ghi chép kết quả đó lại với tần suất tối thiểu là bao lâu?

A. 1 tuần 1 lần

B. 2 tuần 1 lần

C. 1 tháng 1 lần

D. 3 tháng 1 lần