BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 614 -1 e: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - KÍNH HIỂN VI ĐA NĂNG (NiKon MM-40/MM-400)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục II [Điểm kiểm], tiến độ kiểm tra kính hiển vi đa năng (Nikon MM-40/MM-400) được thực hiện với tần suất như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi ca sản xuất

Câu 002: Theo mục I [Hiệu chỉnh], dụng cụ chuẩn được sử dụng cho kính hiển vi đa năng là gì?

A. Thước cặp cơ khí tiêu chuẩn

B. Block chuẩn (cấp 0) hoặc thước chuẩn (S08-1)

C. Đồng hồ so chân gập

D. Block chuẩn cấp 1 hoặc cữ so độ dày

Câu 003: ◎ Theo mục Chú ý về kết quả kiểm tra (trang 2), trường hợp kết quả kiểm tra KHÔNG thấy bất thường, quy định ghi chép như thế nào là đúng?

A. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra chi tiết vào biểu mẫu ngay lập tức sau mỗi lần sử dụng.

B. Không ghi kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi kết quả đã kiểm tra một lần.

C. Không cần ghi chép bất kỳ tài liệu nào trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

D. Chỉ cần ghi chép khi phát sinh sự cố bất thường liên quan đến trục Z.