BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 615-1: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra ngoại quan mục điểm kiểm sơ đồ phóng ảnh, phương pháp phán định yêu cầu như thế nào đối với các vết biến dạng (cong, vênh), gãy, mài mòn...?

A. Cho phép có vết xước nhẹ không ảnh hưởng đo lường

B. Phải không có ảnh hưởng gì đến việc sử dụng

C. Được phép cong vênh trong giới hạn cho phép

D. Không bắt buộc kiểm tra ngoại quan

Câu 002: ◎ Theo ghi chú điểm kiểm, khi sử dụng sơ đồ phóng ảnh để phán định cho việc kiểm tra, nếu có phát sinh nghi vấn thì phải xử lý như thế nào?

A. Tiếp tục sử dụng và theo dõi thêm

B. Báo cáo cấp trên rồi tự sửa chữa

C. Phải hủy bỏ

D. Ghi chép lại rồi đưa vào sử dụng bình thường

Câu 003: Theo tiến độ kiểm tra được quy định trong tài liệu, dụng cụ trắc định này được kiểm tra khi nào?

A. Mỗi ngày một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi tháng một lần