BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 626 – 1 c: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO - ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC CHỔI ĐIỆN (BPM – 1A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kết quả kiểm tra ngoại quan hoặc định kỳ phát hiện có bất thường (ví dụ: dụng cụ bị dơ hoặc hư hao) trong lúc đang sử dụng, nhân viên cần xử lý theo cách nào?

A. Tự ý tháo ra sửa chữa rồi tiếp tục sử dụng

B. Ghi lại kết quả và tiếp tục dùng đến hết ca

C. Xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

D. Bỏ qua nếu sai số nhỏ hơn 1%

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra ngoại quan đối với đồng hồ đo áp lực chổi điện (BPM – 1A) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Một tháng một lần

D. Trước khi bắt đầu ca làm việc và giữa ca

Câu 003: ◎ Quy định nào sau đây là BẮT BUỘC khi tiến hành hiệu chỉnh độ chính xác của thiết bị cảm ứng bằng quả cân chuẩn?

A. Tiến hành ngay sau khi bật nguồn điện mà không cần chờ đợi

B. Phải đưa nguồn điện vào thiết bị cảm ứng và để từ 30 phút trở lên để ổn định nhiệt trước khi tiến hành hiệu chỉnh

C. Chỉ cần để ổn định nhiệt trong vòng 5 phút là có thể đo

D. Không cần quan tâm đến thời gian ổn định nhiệt, miễn là cân đúng trọng lượng