BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần CE-01-003M-A: Liên quan tài liệu: MÁY ĐO ÁP LỰC CHÒI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh kích thước đường kính ngoài sensor (Mục 1 - Hiệu chỉnh), kích thước chuẩn và dung sai cho phép là bao nhiêu?

A. Kích thước chuẩn +0.02, -0.05

B. Kích thước chuẩn +0.05, -0.05

C. Kích thước chuẩn +0.05, -0.02

D. Kích thước chuẩn +0.02, -0.02

Câu 002: Theo tiến độ kiểm tra quy định trong tài liệu, MÁY ĐO ÁP LỰC CHÒI (CE-01-003M-A) cần được tiến hành kiểm tra với tần suất nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Một tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: Theo phần Ghi chú về xử lý bất thường (Trang 3), trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng mỗi tháng phải thực hiện quy định gì?

A. Không cần ghi chép gì cả

B. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Báo cáo ngay cho Giám đốc bộ phận

D. Tạm ngưng sử dụng thiết bị để bảo dưỡng định kỳ