BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 628-1b: Liên quan tài liệu: Bảng tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH PHỦ SƠN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra cho mục 1 và mục 2 của dụng cụ trắc định cường độ bám dính phủ sơn là gì?

A. Mục 1: mỗi tuần 1 lần, mục 2: mỗi tháng 1 lần

B. Mục 1: mỗi tháng 1 lần, mục 2: mỗi lần sử dụng

C. Mục 1: mỗi 6 tháng 1 lần, mục 2: mỗi năm 1 lần

D. Mục 1: mỗi lần sử dụng, mục 2: mỗi năm 1 lần

Câu 002: ◎ Theo mục Chú ý về kết quả kiểm tra trường hợp không thấy bất thường, quy định nào sau đây là chính xác?

A. Không cần ghi chép bất cứ trường hợp nào kể cả khi có yêu cầu quản lý.

B. Không ghi kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã kiểm tra dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra vào mỗi lần sử dụng bắt buộc.

D. Chỉ cần báo cáo miệng cho người quản lý mà không cần lưu lại hồ sơ.

Câu 003: Phương pháp định giá/phán định đối với trọng lượng của thanh tác động trong quá trình hiệu chỉnh là bao nhiêu?

A. 100g ± 2g

B. 150g ± 5g

C. 200g ± 5g

D. 500g ± 10g