BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 629-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO MÁY KIỂM TRA CÒN TỪ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh độ chính xác tổng hợp của máy kiểm tra còn từ, hạng mục chú ý nào liên quan đến trị CAL của máy dò là chính xác?

A. Trị CAL của máy dò (trị hiệu chỉnh) phải được thiết định đúng ở thân máy.

B. Có thể thay đổi trị CAL vượt quá ± 10 digit tùy ý.

C. Không cần quan tâm đến trị CAL khi thân máy đã hiển thị số 0.

D. Trị CAL chỉ được cài đặt bởi nhà sản xuất bên Nhật Bản.

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý khi kiểm tra dụng cụ, trường hợp kết quả kiểm tra không có bất thường thì tần suất tối thiểu phải ghi lại kết quả kiểm tra là bao lâu?

A. Không cần ghi lại dưới mọi hình thức nếu không có bất thường

B. Ghi lại mỗi ca làm việc

C. 1 tháng 1 lần dù không có bất thường cũng ghi lại kết quả kiểm tra

D. 6 tháng 1 lần

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ thực hiện công việc kiểm tra (ngoại quan và điều chỉnh 0) cho máy kiểm tra còn từ được quy định khi nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi sản xuất

B. Mỗi lần sử dụng

C. Một tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc