BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 633-5: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH ĐIỂM KIỂM Cân phân tích điện tử Dòng OHAUS PJX

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Chu kì hiệu chỉnh tiêu chuẩn đối với cân phân tích điện tử dòng OHAUS PJX được quy định như thế nào?

A. 1 tháng một lần

B. 6 tháng và khi cần thiết

C. 1 năm một lần

D. Chỉ khi thay đổi vị trí lắp đặt

Câu 002: ◎ Theo mục Lưu ý về kết quả kiểm tra định kỳ, nếu không có bất thường thì tần suất ghi nhận kết quả kiểm tra được quy định như thế nào?

A. Không cần ghi nhận bất kỳ kết quả nào trong suốt quá trình sử dụng

B. Chỉ cần ghi nhận lại kết quả khi có yêu cầu từ cấp trên

C. Có thể không ghi nhận kết quả kiểm tra, tuy nhiên ngay cả khi không có bất thường thì mỗi tháng một lần vẫn phải được ghi lại

D. Phải ghi nhận chi tiết vào biên bản sau mỗi lần bật nguồn

Câu 003: Theo tài liệu kiểm tra ngoại hình và trình độ của cân điện tử OHAUS PJX, vị trí chuẩn xác của bong bóng khí cân bằng nằm ở đâu?

A. Ở góc phải phía trên của đĩa cân

B. Ở góc trái phía dưới của màn hình hiển thị

C. Ở trung tâm của cấp độ rằng có bong bóng khí

D. Bên cạnh nút nguồn điện