BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 639-3: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO - Máy đo khúc xạ cầm tay Dòng LQ tốc độ của Đài Loan

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Tần suất thực hiện điểm kiểm ngoại quan đối với máy đo khúc xạ cầm tay là khi nào?

A. Mỗi ngày một lần vào đầu ca

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi 12 tháng

Câu 002: Trong trường hợp không phát sinh bất thường trong quá trình điểm kiểm, việc ghi chép kết quả được quy định như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại mỗi ngày

B. Không cần ghi chép lại, tuy nhiên dù cho không phát sinh trong vòng một tháng thì cũng cần phải ghi lại

C. Chỉ ghi lại khi có yêu cầu của cấp trên trực tiếp

D. Phải ghi chép lại toàn bộ thông số đo đạc chi tiết vào sổ theo dõi

Câu 003: ◎ Phương pháp phán định đối với hạng mục thang đo hiệu chỉnh khi dùng nước cất là bao nhiêu?

A. 0 ± 0.1%

B. 0 ± 0.5%

C. 0 ± 0.2%

D. 0 ± 1.0%