BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 646-3: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Block geji dùng để xác nhận độ chính xác linh kiện thiết bị

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định về xử lý bất thường khi kiểm tra block geji, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại kết quả kiểm tra sau mỗi lần sử dụng trong ngày

B. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Tuyệt đối không được ghi chép vào sổ sách khi không có bất thường

D. Chỉ cần ghi chép lại khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra ở linh kiện thiết bị

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tần suất điểm kiểm (ngoại quan, chống gỉ) đối với block geji dùng để xác nhận độ chính xác linh kiện thiết bị là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. 24 tháng 1 lần

D. Mỗi tháng một lần

Câu 003: Khi đo xác nhận biên độ chênh lệch kích thước (mục 1) bằng phương pháp hiệu chỉnh trong công ty, ta cần đặt block ge-ji như thế nào trên bệ phẳng?

A. Đặt nằm ngang trên bệ

B. Đặt nghiêng 45 độ so với mặt bệ

C. Đặt thẳng đứng block ge-ji lên bề mặt bệ

D. Kẹp trên ê-tô chuyên dụng