BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 646-4: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Geji Block dùng để điều chỉnh điểm chuẩn của thước đo Micro

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong mục kiểm tra ngoại quan Block Geji, nếu phát hiện có vết trầy hoặc rỉ sét, nhân viên cần thực hiện điều gì?

A. Dùng giấy nhám chà mạnh cho sạch vết rỉ sét rồi tiếp tục sử dụng

B. Loại bỏ trầy, rỉ sét nhưng phải lưu ý cẩn thận để không làm giảm độ chính xác rồi mới tiến hành

C. Vứt bỏ ngay lập tức vào thùng rác phế liệu

D. Tiếp tục sử dụng bình thường vì không ảnh hưởng đến đo lường

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý kết quả kiểm tra bất thường, nhân viên phải thực hiện các bước nào?

A. Tự ý điều chỉnh lại kích thước Geji Block cho đúng rồi dùng tiếp

B. Không cần ghi chép gì nếu không xảy ra sự cố lớn trong sản xuất

C. Ghi chép lại kết quả kiểm tra bất thường và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Chỉ báo cáo miệng cho đồng nghiệp cùng ca làm việc

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với Block Geji dùng điều chỉnh điểm chuẩn thước đo Micro được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần sử dụng một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc