BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 650-1 f: Liên quan tài liệu: TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH-ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO ÁNH SÁNG KỸ THUẬT SỐ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình điểm kiểm hoặc sử dụng, nếu phát hiện máy đo ánh sáng có dị thường, nhân viên phụ trách phải xử lý theo quy định nào dưới đây?

A. Tự ý tháo máy ra để sửa chữa các linh kiện bên trong

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số nhỏ

C. Kí lục lại kết quả đó, và xử lí theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm của phòng ban sở hữu

D. Vứt bỏ thiết bị vào thùng rác linh kiện hỏng

Câu 002: Theo tiêu chuẩn điểm kiểm máy đo ánh sáng kỹ thuật số, tần suất tiến hành điểm kiểm được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần, mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra khi máy có hiện tượng hỏng hóc

Câu 003: Đối với máy đo ánh sáng điện tử hatatucou model TES-1330A, điều kiện độ chính xác nào sau đây là chính xác theo bảng thông số?

A. ±1%rdg ±1dgt

B. ±2%rdg ±1dgt (<20,000 Lux)

C. ±3%rdg ±0.5%f.s. (<10,000 Lux) và ±4%rdg ±10dgt (>10,000 Lux)

D. ±5%rdg ±4dgt