BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 650-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm dụng cụ đo Máy đo độ sáng kỹ thuật số

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với máy đo độ sáng kỹ thuật số là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý điểm kiểm, trường hợp kết quả điểm kiểm không có bất thường thì xử lý ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại kết quả điểm kiểm hàng ngày vào sổ theo dõi.

B. Không cần ghi chép lại kết quả điểm kiểm, tuy nhiên nếu trong 1 tháng mà không có bất thường nào xảy ra thì cần phải ghi chép lại.

C. Chỉ cần ghi chép lại khi có sự thay đổi ca trưởng hoặc quản lý.

D. Bắt buộc phải lập báo cáo sự cố gửi về phòng BHCL hàng tuần.

Câu 003: Quy cách phán định về độ chính xác của máy đo độ sáng kỹ thuật số HIOKI 3423 theo tài liệu là gì?

A. ±2% rdg. ±1 dgt. - Tương đương với loại A

B. ±4% rdg. ±1 dgt. - Tương đương với loại AA

C. ±5% rdg. ±2 dgt. - Tương đương với loại B

D. ±1% rdg. ±1 dgt. - Tương đương với loại AA