BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 659-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHUẨN KIỂM ĐIỂM DỤNG THIẾT BỊ ĐO - Geji Almen Model TSP-3

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, tần suất điểm kiểm (kiểm tra trước khi sử dụng) đối với Geji Almen Model TSP-3 được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi 12 tháng

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm thiết bị, trường hợp kết quả điểm kiểm phát hiện có bất thường thì phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo ra sửa chữa rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua nếu không ảnh hưởng lớn đến đo lường

C. Ghi lại kết quả điểm kiểm, xử lí dựa vào chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lí

D. Chỉ cần ghi lại kết quả vào sổ mà không cần báo cáo

Câu 003: Chu kì hiệu chỉnh định kỳ đối với Geji Almen Model TSP-3 theo tiêu chuẩn là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng và khi cần thiết

B. Mỗi 12 tháng và khi được nhận định là cần thiết

C. Mỗi 24 tháng hoặc khi hỏng

D. Không cần hiệu chỉnh định kỳ