BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 5-600 Ban V IT HOA ===

Phần 665-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy phân tích lưu lượng khí TSI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh - điểm kiểm, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với máy phân tích lưu lượng khí TSI (665-1) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi có yêu cầu đặc biệt

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần và trước khi bắt đầu ca làm việc

D. 6 tháng 1 lần và sau khi sử dụng xong

Câu 002: Chu kỳ hiệu chỉnh tiêu chuẩn được quy định cho máy phân tích lưu lượng khí TSI (665-1) là bao lâu?

A. 6 tháng và khi được cho là cần thiết

B. 12 tháng và khi được cho là cần thiết

C. 24 tháng và khi được cho là cần thiết

D. Chỉ hiệu chỉnh một lần duy nhất khi mua mới

Câu 003: ◎ Khi kiểm tra ngoại quan thiết bị, nếu phát hiện bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng, nhân viên phụ trách phải xử lý theo quy định nào sau đây?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để sửa chữa các bộ phận bên trong ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng thiết bị bình thường và chỉ ghi lại vào cuối tháng

C. Ghi lại kết quả và xử lý theo hướng dẫn của người chịu trách nhiệm bộ phận sở quản, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo

D. Cất thiết bị vào kho lưu trữ và không cần báo cáo cho ai