BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 904-1 a: Liên quan tài liệu: Bản hiệu chỉnh-điểm kiểm dụng cụ đo Bộ đếm Universal Dùng kiểm tra vòng quay line S-1

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi tiến hành hiệu chỉnh máy phát chấn động tiêu chuẩn, dụng cụ tiêu chuẩn yêu cầu sử dụng là gì và thao tác nhập tần số chính xác là bao nhiêu?

A. Máy phát tần số [S31-1], nhập tần số 176.666667Hz

B. Máy phát tần số [S31-1], nhập tần số 176.666667MHz

C. Đồng hồ vạn năng [S31-1], nhập tần số 52.59Hz

D. Máy đo vòng quay [S31-1], nhập tần số 10r/min

Câu 002: Theo mục chú ý trong điểm kiểm, nếu phát hiện có bất thường khi kiểm tra hoặc khi sử dụng, nhân viên cần phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo thiết bị ra để sửa chữa ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ và ghi chú lại vào cuối tháng

C. Ghi chép lại kết quả bất thường đó và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở quản

D. Bỏ qua không cần ghi chép nếu không ảnh hưởng đến sản lượng

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với bộ đếm Universal dùng kiểm tra vòng quay line S-1 là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu bất thường

D. Mỗi quý 1 lần và trước khi bảo dưỡng