BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 910-1 i: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm dụng cụ đo đạc DỤNG CỤ ĐO GIA ÁP HÀN ĐIỂM LẦN 2 (SPC-)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục II 【Điểm kiểm】 của tài liệu, tiến độ thực hiện điểm kiểm cho dụng cụ đo gia áp hàn điểm loại SPC được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Chu kì hiệu chỉnh chuẩn đối với dụng cụ đo gia áp hàn điểm loại SPC là bao lâu?

A. Mỗi 1 tháng và khi đã xác nhận là cần thiết

B. Mỗi 6 tháng và khi đã xác nhận là cần thiết

C. Mỗi 3 tháng và khi đã xác nhận là cần thiết

D. Mỗi 12 tháng và khi đã xác nhận là cần thiết

Câu 003: ◎ Theo ghi chú điểm kiểm, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào?

A. Không cần ghi chép kết quả, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

B. Phải ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký sau mỗi lần sử dụng dụng cụ đo.

C. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ nội dung nào vào biểu mẫu kiểm tra.

D. Chỉ ghi chép khi có sự cố bất thường xảy ra trong quá trình đo đạc.