BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 6-900 Ban V IT HOA ===

Phần 910-2: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiêm dụng cụ đo đạc

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành hiệu chỉnh荷重検査 (kiểm tra trọng tải) cho thiết bị, các điểm hiệu chỉnh được quy định tại những mức nào so với phạm vi đo?

A. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

B. 10%, 30%, 50%, 70%, 90%

C. 25%, 50%, 75%, 100% của phạm vi đo

D. 50% và 100% phạm vi đo

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra hàng ngày, nếu kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định về việc ghi chép kết quả ra sao?

A. Phải ghi chép lại kết quả kiểm tra đầy đủ vào mỗi ngày làm việc.

B. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ nội dung gì vào sổ theo dõi.

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi lại kết quả kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ cần ghi chép lại khi có sự cố kỹ thuật xảy ra.

Câu 003: Theo tài liệu, chu kì hiệu chỉnh đối với dụng cụ đo đạc gia áp (MM-601B+MA-522) được quy định như thế nào?

A. 6 tháng một lần

B. 12 tháng và khi đã xác nhận là cần thiết

C. 24 tháng một lần

D. Chỉ khi phát hiện hỏng hóc